Phụ lục 01: Bảng thống kê thành phần hồ sơ

(Kèm theo Quyết định số  1755 /QĐ-UBND ngày 04 /8/2025 của UBND tỉnh)

| TT | Tên sản phẩm | Ký hiệu bản vẽ | Tỷ lệ bản vẽ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Phần bản vẽ |  |  |
| 1 | Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất | QH-01 | Thể hiện theo tỉ lệ thích hợp |
| 2 | Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng | QH-02A | 1/500 |
| 3 | Các bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường | QH-02B | 1/500 |
| 4 | Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất | QH-03 | 1/500 |
| 6 | Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan | QH-04 | 1/500 |
| 7 | Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nội bộ | QH-05 | 1/500 |
| 8 | Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền và thoát nước mưa | QH-06 | 1/500 |
| 9 | Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước và PCCC | QH-07 | 1/500 |
| 10 | Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và quản lý chất thải rắn | QH-08 | 1/500 |
| 11 | Bản đồ quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng | QH-09 | 1/500 |
| 12 | Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động | QH-10 | 1/500 |
| 13 | Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật | QH-11 | 1/500 |
| 14 | Các bản vẽ thiết kế đô thị | QH-12 | Thể hiện theo tỉ lệ thích hợp |
| B | Phần văn bản |  |  |
| 1 | Thuyết minh tổng hợp (kèm theo phụ lục: Các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; các bản vẽ thu nhỏ với tỷ lệ thích hợp; các số liệu tính toán; phụ lục đính kèm các văn bản pháp lý liên quan). |  |  |
| 2 | Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt đồ án. |  |  |
| 3 | Đĩa CD (ghi toàn bộ nội dung hồ sơ tài liệu kèm theo). |  |  |

Phụ lục 02 : Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

(Kèm theo Quyết định số   1755 /QĐ-UBND ngày  04  /8/2025 của UBND tỉnh)

| TT | Nội dung | Đơn vị | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông |  |  |
| - | Bề rộng làn xe | m | ≥ 3,5 |
| - | Số làn xe | làn | ≥ 02 |
| 2 | Cấp điện |  |  |
| - | Đất cơ quan, trụ sở | W/m2 sàn | ≥ 30 |
| - | Đất thương mại và công trình dịch vụ | W/m2 sàn | ≥ 30 |
| - | Đất kho tàng | KW/ha | ≥ 50 |
| - | Đất hạ tầng kỹ thuật | KW/ha | ≥ 50 |
| - | Đất cây xanh | KW/ha | ≥ 5 |
| - | Đất giao thông, bãi hàng | KW/ha | ≥ 10 |
| 3 | Cấp nước |  |  |
| - | Đất cơ quan, trụ sở | l/m2 sàn/ngđ | ≥ 2 |
| - | Đất thương mại và công trình dịch vụ | l/m2 sàn/ngđ | ≥ 2 |
| - | Đất kho tàng | m3/ha/ngđ | ≥ 20 |
| - | Dự phòng, rò rỉ | ≤ 15% lượng nước trên |  |
| - | Nước cho bản thân trạm cấp nước | ≥ 4% lượng nước trên |  |
| - | Nước tưới cây (*) | m3/ha/ngđ | ≥ 30 |
| - | Nước rửa đường (*) | m3/ha/ngđ | ≥ 4 |
| 4 | Thoát nước thải và thu gom rác thải |  |  |
| - | Đất cơ quan, trụ sở | l/m2 sàn/ngđ | ≥ 1,6 |
| - | Đất thương mại và công trình dịch vụ | l/m2 sàn/ngđ | ≥ 1,6 |
| - | Đất kho tàng | m3/ha/ngđ | ≥ 16 |
| - | Dự phòng | ≤ 12% lượng nước trên |  |
| - | Chất thải rắn sinh hoạt | Kg/người-ngày | 1,3 |
| - | Chất thải rắn do hoạt động công nghiệp (nếu có) | tấn/ha/ngày | 0,3 |

(*) Sử dụng nước tái sử dụng (nước mưa, nước thải qua xử lý,…) cho mục đích tưới cây, rửa đường.

Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính sẽ được điều chỉnh, cân đối trong quá trình lập quy hoạch, phù hợp, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.