DANH MỤC BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ-UBND ngày   28/  01 /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

ĐVT: đồng

| STT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (phường/xã) | Hiệu quả tưới (ha) | Quy mô dự kiến | Kinh phí thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa mương đập Phai Giáp | Xã Nhất Hòa | 72,2 | Sửa chữa mương bê tông cũ bị xuống cấp, mặt cắt không đảm bảo, chiều dài L=320m | 900.000.000 |
| 2 | Sửa chữa đập dâng, mương Co Lầu hồ Tam Hoa | Xã Hưng Vũ | 30,0 | Sửa chữa đập dâng và mương đất cũ, chiều dài L=200m | 530.000.000 |
| 3 | Sửa chữa đập dâng, mương Dục Dặng hồ Tam Hoa | Xã Hưng Vũ | 10,0 | Sửa chữa đập dâng và mương đất cũ, chiều dài L=330m | 600.000.000 |
| 4 | Sửa chữa hệ thống công trình trạm bơm điện Mông Ân | Xã Mông Ân | 22,3 | Lắp đặt máy bơm mới, sửa chữa bể chứa, đường ống L=450m | 810.000.000 |
| 5 | Sửa chữa hệ thống mương hồ Nặm Lìn + Rọ Bây | Xã Tân Văn | 10,0 | Sửa chữa mương đất thành mương bê tông, chiều dài L=430m; lắp đặt đường ống HDPE L=280m | 720.000.000 |
| 6 | Sửa chữa hệ thống công trình Suối Mơ + Vằng Mần | Xã Yên Phúc | 73,4 | Sửa chữa mương bê tông và mương xây đá bị đổ vỡ, chiều dài L=500m | 850.000.000 |
| 7 | Sửa chữa hệ thống trạm bơm thủy luân Pò Phai + Song Giang | Xã Văn Quan - Xã Điềm He | 73,5 | Sửa chữa máy bơm, nhà quản lý, cầu công tác, mương bê tông cũ bị đổ vỡ, chiều dài L=100m | 850.000.000 |
| 8 | Sửa chữa hệ thống mương đập dâng Nà Rào | Phường Kỳ Lừa | 15,0 | Sửa chữa mương bê tông cũ bị hỏng và mương đất thành mương bê tông chiều dài L=600m | 650.000.000 |
| 9 | Sửa chữa hệ thống mương hồ Trục Hồ | Xã Đồng Đăng | 15,0 | Sửa chữa mương xây cũ bị hỏng thành mương bê tông chiều dài L=600m | 700.000.000 |
| 10 | Sửa chữa hệ thống mương đập dâng An Dinh | Phường Kỳ Lừa | 38,0 | Sửa chữa mương bê tông, gạch xây cũ bị hỏng thành mương bê tông chiều dài L=600m | 700.000.000 |
| 11 | Sửa chữa hệ thống mương đập Vằng Cang | Xã Ba Sơn | 18,6 | Đào đất bị sạt lở; xây kè, sửa chữa mương bị đổ với chiều dài L=30m | 400.000.000 |
| 12 | Sửa chữa hệ thống đập, mương Thồng Lốc | Xã Xuân Dương | 20,0 | Sửa chữa đập dâng, mương bê tông cũ thành cầu máng, mương bê tông mới, chiều dài L=100m | 550.000.000 |
| 13 | Sửa chữa đập, mương Khuôn Van | Xã Lộc Bình | 40,0 | Sửa chữa đập dâng và mương cũ bị đổ vỡ | 700.000.000 |
| 14 | Sửa chữa hệ thống công trình hồ Khuổi Quật + hồ Nà Diều | Xã Lộc Bình | 15,0 | Sửa chữa tràn xả lũ; lắp van hạ lưu; làm nhà van hạ lưu sau cống, sửa chữa mương gẫy đổ… | 800.000.000 |
| 15 | Sửa chữa hệ thống công trình hồ Khuổi In | Xã Đình Lập | 18,7 | Sửa chữa hệ thống công trình đầu mối | 800.000.000 |
| 16 | Sửa chữa mương đập dâng Nà Cạn | Xã Na Sầm | 15,0 | Sửa chữa mương bê tông cũ bị đổ vỡ thành mương bê tông L= 950m, thay thế đường ống D200 đã xuống cấp L= 150m. | 700.000.000 |
| 17 | Sửa chữa hồ Lũng Vài | Xã Na Sầm | 14,0 | Sửa chữa hệ thống công trình đầu mối | 2.100.000.000 |
| 18 | Sửa chữa hệ thống công trình hồ Cao Lan | Xã Quốc Khánh | 132,0 | Sửa chữa, thay thế hệ thống dây néo cầu máng, sửa chữa mương xây cũ bị đổ vỡ | 990.000.000 |
| 19 | Sửa chữa hệ thống mương hồ Hua Khao | Xã Quốc Khánh | 130,0 | Sửa chữa mương xây đá cũ, chiều dài L=400m | 800.000.000 |
| 20 | Sửa chữa hệ thống công trình đập dâng Nặm Ăn | Xã Thất Khê | 145,0 | Sửa chữa hệ thống công trình đầu mối và mương | 700.000.000 |
| 21 | Sửa chữa hệ thống mương hồ Phai Quang | Xã Vạn Linh | 26,0 | Sửa chữa mương xây đá và mương đất cũ, chiều dài L=700m | 800.000.000 |
| 22 | Sửa chữa hệ thống mương KC hồ Chiến Thắng | Xã Thiện Tân | 250,0 | Sửa chữa mương lát tấm bê tông, mương xây đá cũ, chiều dài L=400m | 900.000.000 |
| 23 | Sửa chữa mương KC đập Lân Vằn | Xã Yên Bình | 435,0 | Sửa chữa mương xây đá cũ, chiều dài L=200m | 900.000.000 |
| 24 | Sửa chữa mương nhánh đập Cầu Gạo | Xã Hữu Liên | 245,0 | Sửa chữa mương đất cũ thành mương bê tông, chiều dài L=500m | 800.000.000 |
| 25 | Sửa chữa mương KC đập Mương Cái | Xã Hữu Liên | 114,0 | Sửa chữa mương xây đá cũ, chiều dài L=600m | 750.000.000 |
|  | Tổng cộng |  | 1.977,70 |  | 20.000.000.000 |